## 別記様式第１号積載車点検表
別記様式第１号
部長（サイン） |  |  | 積 載 車 点 検 表
燕市消防団
[9 empty] | 点検年月日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
点 検 者
走 行 距 離 | [5 empty] | km
| 点 検 箇 所 |  |  |  |  | 異常の有無 |  | 点 検 箇 所 | [5 empty] | 異常の有無
積 載 車 | 燃料 |  |  | 量 |  |  |  | 各灯火類
|  |  |  | 燃料計 |  |  |  | 各ミラー類
| エンジンオイル |  |  | 量 |  |  |  | 車両外観損傷等
|  |  |  | 漏れ |  |  |  | 方向指示器
| ラジエーター |  |  | 水量・漏れ |  |  |  | 後退警報ブザー
|  |  |  | 水温計 |  |  |  | クラクション
| ファンベルト |  |  | 張り・損傷 |  |  |  | サイレン・マイク
| バッテリー |  |  | 液量・比重 |  |  |  | サーチライト
| ブレーキ |  |  | きき具合 |  |  |  | 赤色灯
|  |  |  | 油量 |  |  |  | 標識灯
| パーキングブレーキ |  |  | 引きしろ |  |  |  | 車内灯
|  |  |  | きき具合 |  |  |  | 車両内計器等
| クラッチ |  |  | 油量 |  |  |  | 工具一式
|  |  |  | すべり |  |  |  | 小型ポンプ積載装置
| ワイパー |  |  | 作動 |  |  |  | タイヤ |  |  | 空気圧
| ウインドウォッシャー |  |  | 水量・放射 | [6 empty] | 損傷
装 備 品 | 積載ホース |  |  |  | 本 |  |  | 地上式開栓器 |  |  |  |  | ケ
| 管そう |  |  |  | 本 |  |  | 地下式開栓器 |  |  |  |  | ケ
| ノズル |  |  |  | ケ |  |  | 双口金具 |  |  |  |  | ケ
| トビ口 |  |  |  | 本 |  |  | 消火栓用媒介 |  |  |  |  | ケ
| 枕木 |  |  |  | ケ |  |  | バール |  |  |  |  | ケ
| ハシゴ |  |  |  | ケ |  |  | 投光器 |  |  |  | 一 式
| スコップ |  |  |  | 本 |  |  | 携帯無線機 |  |  |  | 一 式
| 部旗 |  |  |  | 本 |  |  | 懐中電灯 |  |  |  |  | 本
小型動力ポンプ | 燃料 | ガソリン量・漏れ | [5 empty] | 計器 |  | 連成計
| 本体 | 変形・損傷 | [7 empty] | 圧力計
|  | コック作動状況 | [7 empty] | 計器灯
|  | エンジンオイル油量 | [5 empty] | 吸水口 吸管 |  | 吸水口キャップ
|  | エンジンオイル汚れ | [7 empty] | 変形・損傷
|  | 冷却水排水 | [7 empty] | パッキン
|  | バッテリー液量 | [7 empty] | ジャカゴ
|  | バッテリー充電量 | [7 empty] | ストレーナー
|  | プラグ | [5 empty] | 放水口 |  | 金具の変形・損傷
| 真空ポンプ | 油量・油漏 | [7 empty] | 放水状況
|  | 真空状況 | [7 empty] | ハンドル作動状況
|  | Vベルトの損傷 | [5 empty] | その他 |  | ポンプ充電器
揚水・放水テスト
| 揚水場所 | [5 empty] | 防火水槽 |  |  | 消火栓 |  |  | 自然水利
| 放水圧及び放水時間 | [5 empty] | 最大圧力 ＭＰａ |  |  |  | 分
備考