## 表紙
| 工事名称 | 消工第5-1号
通信仮眠室整備工事
| 工事場所 | 燕市 吉田浜首 地内
〇本工事は通信仮眠室整備工事である。
※ 本工事は、公共建築工事積算基準（平成28年12月版）及び
【施設概要】 |  |  | 公共建築工事共通費積算基準（令和5年3月版）で積算している。
施 設 名 称 ：燕・弥彦総合事務組合消防本部
所 在 地 ：燕市吉田浜首408番地1 |  |  | ※ 工事期間中、本施設を使用しながらの工事である為、仮設計画等は
施 設 用 途 ：消防署 |  |  | 利用者及び施設運営を充分に考慮すること。
構 造 ：鉄筋コンクリート造2階建て＋ＰＨ
延 床 面 積 ：4，228.56㎡ |  |  | 尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。
【工事概要】
仮眠室の増設、ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ改修、ｾｷｭﾘﾃｨ強化工事を行う。
内装改修 一式
建具改修 一式
電気設備改修 一式
機械設備改修 一式
【工事期間】
120 日間
※ 本工事は、令和5年7月20日以降適用の単価で積算している。
【刊行物参考】は、季刊夏号及び月刊8月号の物価資料単価で積算している。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直 接 工 事 費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
通信仮眠室整備 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 科目
通信仮眠室整備 科目別内訳 |  |  |  | 3
建築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建具改修
1
式
内部改修
1
式
発生材処理
1
式
計
通信仮眠室整備 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備改修
1
式
コンセント設備
1
式
幹線設備
1
式
非常用照明・誘導灯設備
1
式
火災報知設備
1
式
弱電・放送設備
1
式
発生材処理
1
式
計
通信仮眠室整備 科目別内訳 |  |  |  | 5
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
通信仮眠室整備 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
建具改修 | 改修
1
式
計
内部改修 | 撤去
1
式
内部改修 | 改修
1
式
計
発生材処理
1
式
計
通信仮眠室整備 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備改修 | 撤去
1
式
電灯設備改修 | 改修
1
式
計
コンセント設備 | 撤去
1
式
コンセント設備 | 改修
1
式
計
幹線設備 | 撤去
1
式
幹線設備 | 改修
1
式
計
非常用照明・誘導灯設備 | 撤去
1
式
非常用照明・誘導灯設備 | 改修
1
式
計
火災報知設備 | 撤去
1
式
火災報知設備 | 改修
1
式
計
通信仮眠室整備 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
弱電・放送設備 | 撤去
1
式
弱電・放送設備 | 改修
1
式
計
発生材処理
1
式
計
通信仮眠室整備 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 撤去
1
式
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 総合調整
1
式
計
換気設備 | 撤去
1
式
換気設備 | 機器設備
1
式
計
衛生設備 | 撤去
1
式
衛生設備 | 給水、給湯
1
式
衛生設備 | 排水
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（既存ｱﾙﾐ建具）
AW-11 | ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去含む
ｶﾞﾗｽ撤去 | ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ6mm | 7.2
㎡
AW-11 改修 | ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ6mm → ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ
| AL2+発泡ｽﾁﾛｰﾙ10+AL2 | 1
|  |  | か所 |  |  | 【見積参考】
ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ | 外張り用 遮熱
4.8
|  |  | ㎡ |  |  | 【見積参考】
（鋼製建具）
SD-1 新設 | 850×2100 両面化粧鋼板0.6
| ｴｯｼﾞ付 枠見込120 扉見込40 | 3
|  |  | か所 |  |  | 【見積参考】
SD-2 新設 | 850×2100 両面化粧鋼板0.6
| ｴｯｼﾞ付 枠見込120 扉見込40 | 1
| 自動施錠型ﾃﾝｷｰｶｰﾄﾞﾛｯｸ |  | か所 |  |  | 【見積参考】
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 内部改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（床）
床組撤去 | OAﾌﾛｱｰ H=200 集積共
27
|  |  | ㎡ |  |  | 【見積参考】
床組撤去 | ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ H=200 ﾗﾜﾝ合板12mm
| 集積共 | 0.2
|  |  | ㎡ |  |  | 【見積参考】
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 | 集積共
27
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
0.2
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | 石綿みなし含有 集積共
0.5
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 石綿みなし含有 集積共
18.5
ｍ
SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | 集積共
（ｺﾞﾑﾀｲﾔ）撤去 |  | 2
|  |  | ｍ |  |  | 【見積参考】
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
1.4
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.1
ｍ3
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ | 集積共
撤去 |  | 0.6
㎡
（壁）
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿みなし含有
撤去 | 集積共 | 6.2
㎡
壁下地撤去 | 集積共
| LGS（90型） | 6
㎡
壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
34.3
㎡
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 内部改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（天井）
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 石綿みなし含有
撤去 | 集積共 | 27.8
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿みなし含有
撤去 | 集積共 | 0.2
㎡
廻り縁撤去 | 塩ビ製
19.2
|  |  | ｍ |  |  | 【刊行物参考】
天井下地撤去 | LGS（19型）野縁バーのみ 集積共
28
|  |  | ㎡ |  |  | 【見積参考】
天井点検口撤去 | 集積共
1
か所
（その他）
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去 | 1200×1600 H2500 付属品全て
| （建具、建具枠共）集積共 | 1
|  |  | 式 |  |  | 【見積参考】
ｱﾙﾐﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去 | W3.6 H2.5 集積共
1
|  |  | か所 |  |  | 【見積参考】
木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ | 幅150 高さ100 厚さ20 長さ3500
撤去 | 集積共 | 1
|  |  | か所 |  |  | 【見積参考】
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 内部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（床）
OAﾌﾛｱｰ3000N | （耐荷重300kg）ﾊﾟｰﾃｲｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ30mm
26.7
|  |  | ㎡ |  |  | 【見積参考】
ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ | ﾗﾜﾝ合板1類 t=12 捨て張り
1
|  |  | ㎡ |  |  | 【見積参考】
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
| 一般事務室用 | 26.7
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 多湿部 熱溶接工法 | 1
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般部 熱溶接工法 | 0.5
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去後補修
0.5
㎡
（壁）
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 183
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 4.6
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
壁 | 中級品
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ |  | 76.1
|  |  | ㎡ |  |  | 【刊行物参考】
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 厚6㎜
| 目地ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法 | 4.6
|  |  | ㎡ |  |  | 【刊行物参考】
軽量鉄骨壁下地 | 90形 下地張りあり @450
46.2
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りなし @300
1.1
㎡
軽量鉄骨下がり壁 | 19形(屋内) H300～500程度
下地 |  | 6
ｍ
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 内部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁 | 90形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 4
か所
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ75
41
ｍ
下り壁見切縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
6
ｍ
壁見切縁 | ｱﾙﾐｺ型ｼﾞｮｲﾅｰ
4.6
|  |  | ｍ |  |  | 【見積参考】
壁塩ﾋﾞ製ﾓｰﾙ | 参考・創建57180
1.9
|  |  | ｍ |  |  | 【見積参考】
樹脂製開口枠 | 8000×2000程度 枠見付25
（3方） |  | 1
|  |  | か所 |  |  | 【見積参考】
木製壁見切 | 10×10程度
1.9
|  |  | ｍ |  |  | 【見積参考】
壁 断熱材 | RWMA 75mm 30K
40
|  |  | ㎡ |  |  | 【見積参考】
（天井）
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚9.5共 | 26.5
(DR) |  |  | ㎡
天井 化粧ｹｲ酸 | 厚 6 不燃
ｶﾙｼｳﾑ板張り |  | 1
|  |  | ㎡ |  |  | 【刊行物参考】
軽量鉄骨天井下地 | 19型（屋内）ふところ1.5ｍ未満
| 野縁ﾊﾞｰのみ @360 | 26.5
|  |  | ㎡ |  |  | 【見積参考】
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 1
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 内部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
50
ｍ
天井塩ﾋﾞ製ﾓｰﾙ | 参考・創建57180
1.6
|  |  | ｍ |  |  | 【見積参考】
ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ | 20×40×3 長さ1200
2
|  |  | か所 |  |  | 【見積参考】
天井 断熱材 | RWMA 75mm 30K
19.8
|  |  | ㎡ |  |  | 【見積参考】
（その他）
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ | 800D×1550W×2030H
| ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ仕様 壁柄 ﾉﾜｳｯﾄﾞ | 1
| 参考品番・JSV0816UXW3CK |  | 組 |  |  | 【見積参考】
照明 | 参考品番・KSTM1
| ﾌﾗｯﾄ型照明 | 1
|  |  | 灯 |  |  | 【見積参考】
換気 | 参考品番・IKJC5
| 換気扇 | 1
|  |  | 台 |  |  | 【見積参考】
ドア | 参考品番・HDR36
| ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ折戸 | 1
|  |  | 枚 |  |  | 【見積参考】
組立費
1
|  |  | 式 |  |  | 【見積参考】
ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｸﾞﾙ | 冷媒配管用上下（外部）ｱﾝｶｰ共
| 40×40×4mm 長さ900 | 2
|  |  | か所 |  |  | 【見積参考】
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | 木材類 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | 金属類 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ・陶器類 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | がれき類 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | 混合廃棄物 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
| 積込共 |  | 式
小計
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
廃棄物税 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気設備工事 |  | 電灯設備改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｹｰﾌﾞﾙ】
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 18
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 11
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
【電線管】
合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
電線管 |  | 6
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 22 再使用しない
電線管 |  | 2
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
【照明器具】
蛍光灯器具 | 埋込形 HF 32W ×2
撤去 | 再利用しない | 2
白熱灯器具 | 埋込灯 再利用しない
撤去 |  | 5
個
【配線器具類】
ｽｲｯﾁ | 1P15A×1
撤去 | 再利用しない | 5
個
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気設備工事 |  | 電灯設備改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｹｰﾌﾞﾙ】
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 29
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 16
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
【電線管】
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 17
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 10
付) |  |  | 個
【照明器具】
埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | X
(人感ｾﾝｻｰ付) | 参考品番：XNS1560WNK | 2
|  |  | 個 |  |  | 【見積参考】
埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | Y
| 参考品番：XND1569WN | 7
|  |  | 個 |  |  | 【見積参考】
ﾌｯﾄﾗｲﾄ | Z
| 参考品番：LBJ70075 | 3
|  |  | 個 |  |  | 【見積参考】
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 20
電気設備工事 |  | 電灯設備改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【配線器具類】
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 3
個
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 21
電気設備工事 |  | コンセント設備 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｹｰﾌﾞﾙ】
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
【電線管】
合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
電線管 |  | 7
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
【配線器具類】
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
撤去 | 再利用しない | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
撤去 | 再利用しない | 2
個
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 22
電気設備工事 |  | コンセント設備 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｹｰﾌﾞﾙ】
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 床ｺﾛｶﾞｼ | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
【電線管】
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 17
ｍ
【配線器具類】
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 6
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚｰﾄ | 新金属
2
|  |  | 個 |  |  | 【見積参考】
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 23
電気設備工事 |  | 幹線設備 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｹｰﾌﾞﾙ】
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
【電線管】
合成樹脂製可とう | 22 再使用しない
電線管 |  | 3
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
【配線器具類】
ｽｲｯﾁ | 1P15A×1 PL×1
撤去 |  | 2
個
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 24
電気設備工事 |  | 幹線設備 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｹｰﾌﾞﾙ】
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
2
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
【電線管】
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 10
付) |  |  | 個
【配線器具類】
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 3
個
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 25
電気設備工事 |  | 幹線設備 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【盤類】
2L-2B | 壁掛露出型
1
個
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 26
電気設備工事 |  | 非常用照明・誘導灯設備 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｹｰﾌﾞﾙ】
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
【非常用照明器具
】
非常用照明 | KC13
(電池内臓型)撤去 |  | 1
個
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 27
電気設備工事 |  | 非常用照明・誘導灯設備 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｹｰﾌﾞﾙ】
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
【非常用照明器具
】
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 1
個
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 28
電気設備工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【感知器】
差動式ｽﾎﾟｯﾄ感知 | 露出
器撤去 |  | 1
個
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 29
電気設備工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｹｰﾌﾞﾙ】
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
【感知器】
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
3
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出 終端抵抗10KΩ
1
【立会検査】
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 30
電気設備工事 |  | 弱電・放送設備 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【ｹｰﾌﾞﾙ】
HP1.2-3C撤去 | 天井ｺﾛｶﾞｼ
6
ｍ
【放送設備器具】
天井埋込ｽﾋﾟｰｶ(本
体)撤去 |  | 1
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ撤去
1
個
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 31
電気設備工事 |  | 弱電・放送設備 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【弱電設備】
呼出ﾁｬｲﾑ
3
|  |  | 個 |  |  | 【見積参考】
ﾁｬｲﾑ用押釦
2
|  |  | 個 |  |  | 【見積参考】
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | 電話形複合式 6局
| 壁掛形 | 1
台
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | 電話形 室内用 壁掛形
4
台
ｲﾝﾀｰﾎﾝ用 | 参考品番 PS-1225A
電源アダプタ－ |  | 1
|  |  | 台 |  |  | 【見積参考】
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 33
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 床ｺﾛｶﾞｼ | 20
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 13
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 7C
| FEP内(PF･CD) | 16
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 7C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 17
ｍ
【放送設備】
ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V3-M
4
個
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 32
電気設備工事 |  | 弱電・放送設備 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 1W S(金属製)
1
個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 33
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 33
電気設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | 金属類 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | 蛍光灯、電球くず |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
| 積込共 |  | 式
小計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
廃棄物税 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 34
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 250㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 300㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 2.4
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(32K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 3.8
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ | (C2､CA､CD､E2､EA､ED)
形吹出口 撤去 | 直径250～350㎜ 再使用しない | 2
個
線状吹出口撤去 | (BL-S､BL-D)
| 長辺1ｍを超え2ｍ以下 | 1
| 再使用しない |  | 個
消音BOX撤去 | 500×500×300
1
台
消音BOX撤去 | 500×500×400
1
台
消音BOX撤去 | 300×2150×300
1
台
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 35
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RC-1 | 壁掛･ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ･亜鉛ﾒｯｷ平置台共･
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 樹脂ﾍﾞｰｽ共 | 3
室内外機 | 冷房能力:2.2kw 暖房能力:2.2kw |  | 台
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 30.9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 36
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(冷媒管)
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 30.9
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 30.9
改修 |  |  | ｍ
(ﾄﾞﾚﾝ管)
ﾄﾞﾚﾝ用 | 屋内一般 25A
結露防止層付硬質 |  | 2.6
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ用 | 屋内一般 30A
結露防止層付硬質 |  | 4.6
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3.5
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 75 × 63 ﾀﾞｸﾀ-ﾁｬﾝﾈﾙD1共
(樹脂製) |  | 13.7
ｍ
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 37
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(ﾀﾞｸﾄ)
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 | φ250～φ300 保温共
3
か所
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 38
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【VDの調整、風量 | 着手前及び工事完了時に測定
、風速、騒音など
の測定】
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
20.2
ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
61.8
㎡
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 39
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 100㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 2.7
撤去 |  |  | ｍ
天井扇撤去 | 天井埋込形 φ150 300ｍ3/ｈ
1
台
天井扇撤去 | 天井埋込形 60ｍ3/ｈ
1
台
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 40
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-1 | 風量 強 70ｍ3/h 弱 44ｍ3/h
天井扇 | 消音型 | 3
| 参考品番 VC-10ZLEC13-FPS |  | 台
ｺﾝﾄﾛ-ﾙｽｲｯﾁ | ワイドスイッチ
| 強弱有り 24時間ﾗﾍﾞﾙ入り | 3
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 100㎜
3
本
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100㎜ 後施工アンカ－含む
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 13.8
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150㎜ 後施工アンカ－含む
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 0.6
ｍ
逆流防止シャッタ | φ100
－ |  | 3
か所
通気ユニット | ｼｬｯﾀ-付ﾊﾟﾈﾙ ｼｬｯﾀ-開口部調節
(ﾊﾟﾈﾙ2個ｾｯﾄ) | 参考品番 P-13TU2 | 3
か所
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 41
機械設備工事 |  | 衛生設備 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水栓類撤去 | 混合水栓、シャワ－付
2
個
鋼管撤去 | φ20
10.4
ｍ
給水管 温水管
保温撤去 |  | 10.4
ｍ
塩ビ管撤去 | φ50
1.9
ｍ
排水管 保温撤去
1.9
ｍ
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 42
機械設備工事 |  | 衛生設備 |  |  | 給水、給湯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗濯機用横水栓 | 参考品番 TW11R
1
個
配管切断費 | 20A
(鋼管類) | 保温有 | 2
か所
配管切断、ｷｬｯﾌﾟ | 20A
止め | 保温有 | 1
(鋼管類) |  |  | か所
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 6.4
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 3.9
(管端防食)改修 |  |  | ｍ
給水管保温 | 保温ﾁｭｰﾌﾞ・ﾜﾝﾀｯﾁ形 厚10㎜ 20A
6.4
ｍ
給湯管保温 | 保温ﾁｭｰﾌﾞ・ﾜﾝﾀｯﾁ形 厚10㎜ 20A
3.9
ｍ
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 43
機械設備工事 |  | 衛生設備 |  |  | 排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗濯機ﾊﾟﾝ | ﾄﾗｯﾌﾟ付き
| （参考品番 PWP640N2W,PJ2008NW） | 1
|  |  | 組 |  |  | 【見積参考】
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2.5
(VP)改修 |  |  | ｍ
配管切断 | 配管分岐 50A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
か所
配管分岐 | 配管分岐 50A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
か所
計
通信仮眠室整備 細目別内訳 | [5 empty] | 44
機械設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | 金属類 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | 混合廃棄物 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
| 積込共 |  | 式
小計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
廃棄物税 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計

## 表紙(別紙明細)
参 考 資 料
別 紙 明 細 書

## 別紙明細
通信仮眠室整備 別紙明細 | [5 empty] | 45
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し(内部改修) | 複合改修
31
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生(内部改修) | 複合改修
31
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 31
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 31
| - |  | ㎡
計
通信仮眠室整備 別紙明細 | [5 empty] | 46
建築工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | 木材類 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | 木材類
0.1
| 積込共 |  | ｍ3
計
発生材運搬 | 金属類 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | 金属類
0.2
| 積込共 |  | ｔ
計
発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ・陶器類 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ・陶器類
0.5
| 積込共 |  | ｍ3
計
発生材運搬 | がれき類 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | がれき類
0.1
| 積込共 |  | ｍ3
計
通信仮眠室整備 別紙明細 | [5 empty] | 47
建築工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.4
| 積込共 |  | ｍ3
計
発生材運搬 | 混合廃棄物 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | 混合廃棄物
4.8
| 積込共 |  | ｍ3
計
通信仮眠室整備 別紙明細 | [5 empty] | 48
建築工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
発生材処理費 | 木材類
0.1
ｔ
発生材処理費 | 金属類
0.2
ｔ
発生材処理費 | ｶﾞﾗｽ・陶器類（非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ）
0.5
ｔ
発生材処理費 | がれき類
0.1
ｔ
発生材処理費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.1
ｔ
発生材処理費 | 混合廃棄物
4.8
ｔ
計
廃棄物税 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
廃棄物税
5.5
ｔ
計
通信仮眠室整備 別紙明細 | [5 empty] | 49
電気設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | 金属類 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | 金属類
0.1
| 積込共 |  | ｔ
計
発生材運搬 | 蛍光灯、電球くず |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | 蛍光灯、電球くず
0.1
| 積込共 |  | ｔ
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
発生材処理費 | 金属類 薄鋼板等
0.1
ｔ
発生材処理費 | 蛍光灯、電球くず
2
kg
計
通信仮眠室整備 別紙明細 | [5 empty] | 50
電気設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物税 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
廃棄物税 | 新潟県税
0.1
ｔ
計
通信仮眠室整備 別紙明細 | [5 empty] | 51
機械設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | 金属類 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | 金属類
0.1
| 積込共 |  | ｔ
計
発生材運搬 | 混合廃棄物 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
| 積込共 |  | 式
発生材運搬 | 混合廃棄物
0.1
| 積込共 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
発生材処分費 | 金属類
0.1
ｔ
発生材処分費 | 混合廃棄物
0.1
ｔ
計
通信仮眠室整備 別紙明細 | [5 empty] | 52
機械設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物税 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
廃棄物税 | 新潟県税
0.1
ｔ
計