## 給水装置工事自主検査報告書 兼 竣工検査申請書
給水装置工事自主検査報告書 兼 竣工後工事検査申請書
燕・弥彦総合事務組合 管理者 様
下記の給水装置工事について、水道法第25条の4第3項及び燕・弥彦総合事務組合給水装置工事施工指針第14章に基づく自主検査の結果、下記の検査項目に適合していることを確認しましたので、報告のうえ、燕・弥彦総合事務組合水道給水条例第7条第2項に基づく竣工後工事検査を申請します。 なお、この報告の後、当該給水装置工事に瑕疵があった場合は、当方の責任において対処いたします。
[8 empty] | 提出日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
報告者 申請者 |  |  | 指定給水装置工事事業者 | [7 empty] | 給水装置工事主任技術者
[9 empty] | ㊞ | [8 empty] | ㊞
工事場所 | [7 empty] | 申込者
自主検査項目 |  | (1) | 給水装置工事竣工報告書の記載内容のとおり施工されているか | [13 empty] | 適・否
|  | (2) | 漏水が発生していないか（耐圧試験を実施し確認） | [13 empty] | 適・否
|  | (3) | 配管の口径、経路、延長、埋設深度、接合方法が適切であるか | [13 empty] | 適・否
|  | (4) | 集合住宅等で複数の水道メーターを設置する場合、誤配管がされていないか | [13 empty] | 適・否
|  | (5) | 第一止水栓の設置状況、および操作に支障がないか | [13 empty] | 適・否
|  | (6) | 水道メーターは逆付けや片寄りがなく、水平であり、台座は最上段に設置しているか | [13 empty] | 適・否
|  | (7) | 水道メーター、メーターボックスの設置位置は、検針・取替えに支障がないか | [13 empty] | 適・否
|  | (8) | 水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な処置がなされているか | [13 empty] | 適・否
|  | (9) | 給水用具が性能基準適合品であるか | [13 empty] | 適・否
|  | (10) | 逆流防止のための給水用具の設置、吐出口空間が確保されているか | [13 empty] | 適・否
|  | (11) | 通水後、各給水用具からそれぞれ放流し、水道メーターを経由しているか | [13 empty] | 適・否
|  | (12) | 給水用具の吐出量、動作状況などについての異常がないか | [13 empty] | 適・否
|  | (13) | 水質に異常（臭気、異物、塩素の揮発）がないか | [13 empty] | 適・否
その他 |  |  | 検査用の写真等の提出 (メーターの位置が分かる写真、メーターボックス内の状況が分かる写真、メーター番号が識別できる写真、耐圧試験の実施にかかる写真） | [13 empty] | 可・不可
※水道局処理欄
水道法第19条第2項第3号、燕・弥彦総合事務組合水道給水条例第7条第2項及び同給水装置工事指針第14章に基づく水道局竣工後工事検査
工事種別 |  |  | ・新設 ・改造 ・修繕 |  |  |  | 受付番号 |  |  | 新 ・ 改 ・ 修 ―
確認項目 |  | (1) | 検査は施主への引き渡し前に行われたか | [13 empty] | 適・否
|  | (2) | 自主検査が十分に行われていたか | [13 empty] | 適・否
|  | (3) | 給水装置工事竣工報告書等の提出が検査日の３日前までにあったか | [13 empty] | 適・否
|  | (4) | 現地検査は、給水装置工事主任技術者の立会者のもとで行ったか | [13 empty] | 適・否
|  | (5) | 手直しの指示をした竣工報告書が検査日から３日以内に再提出されたか | [13 empty] | 適・否
名義変更 |  |  | ・変更済 ・ 変更不要 ・ 後日変更（ | [6 empty] | 月 |  |  | 日済） |  | 残留塩素
特記事項
検査日 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 午前・午後 |  |  |  |  | : |  |  | 検査員