| 別紙2－1 貯蔵設備技術基準表 容器（バルク供給を除く） |  |  |  | 添付書類及び留意事項 | ×組合 使用欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 貯蔵能力 1,000 kg未満の技術基準 | 規則18条 1号イ | 2 m以内にあ る火気をさえ ぎる措置 | □2 m以内に火気無し □2 m以内に火気有り 火気をさえぎる措置： | 容器設置場所周辺図 収納庫内設置の場合は、収納庫の構造図 ※措置の詳細を示すこと |  |
|  |  | 屋外設置 | □屋外 □既製品収納庫 □その他（ ） |  |  |
|  | 規則18条 1号ハ | 容器を40℃以 下に保つ措置 | □屋根 □その他（ ） | 左欄の事項を確認できる写真又は図面 |  |
|  | 規則18条 1号ニ | 転落、転倒 防止 | □チェーンで固定 □その他（ ） |  |  |
| （2） 貯蔵能力 1,000kg以3,000 kg 未満の技術基準 | 規則18条 2号イ | 保安物件 までの距離 | 第一種保安物件 m 保安物件の種類：学校・病院・ その他（ ） | 容器設置場所周辺図 ※措置の詳細を示すこと |  |
|  |  |  | 第二種保安物件 m |  |  |
|  |  |  | 保安距離が確保できない場合の措置： |  |  |
|  | 規則18条 2号ロ | 火気取扱施 設との距離 | □5 m以内に火気取扱施設無し □5 m以内に火気取扱施設有り 流動防止措置： | ※措置の詳細を示すこと |  |
|  | 規則18条 2号ハ | 滞留しない措置 | □屋外 □既製品収納庫 □その他（ ） | 左欄の事項を確認できる写真又は図面 ※その他の場合は各項目について詳細を示すこと |  |
|  | 規則18条 2号ニ | さく、へい設置 | □既製品収納庫 □その他（ ） |  |  |
|  | 規則18条 2号ホ | 警戒標 | □LPガス貯蔵設備 □燃 □火気厳禁 |  |  |
|  | 規則18条 2号ヘ | 消火設備 | 消火器の能力 A－（ ）B－（ ） 消火器の個数 個 |  |  |
|  | 規則18条 2号ト | 屋根又は遮へい板の設置 | □既製品収納庫 □その他（ ） |  |  |
|  | 規則18条 2号チ | 転落、転倒 防止 | □チェーンで固定 □その他（ ） |  |  |

（備考）　1　×印の項は記載しないこと。

2　表中の「□」には該当する項目にレ点で記入すること。

3貯蔵能力に応じて（1）、（2）のどちらか一方を記載すること。