| 別紙2－2 貯蔵設備技術基準表 バルク容器 |  |  |  | 添付書類及び留意事項 | ×組合 使用欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| バルク容器 共通技術基準 | 規則19条 1号イ~ト | 附属機器 | □バルブ認定書 □プロテクター保護 | 認定書の写し |  |
|  | 規則19条 1号チ | 警戒標 | □液化石油ガス又はLPガス □火気厳禁 | 左欄の事項を確認 できる写真又は図 面 |  |
|  | 規則19条 1号リ | 緊急連絡先 | □別紙のとおり表示する |  |  |
|  | 規則19条 1号ル | 転落、転倒 防止 | □スカートまたはサドルで基礎に 設置する |  |  |
|  | 規則19条 1号ヲ | 基礎 | 基礎の材質： 地盤面からの高さ： cm |  |  |
|  | 規則19条 1号ワ | 自動車等車輌が接触しない措置 | 措置の方法： |  |  |
|  | 規則19条 1号カ | 安全弁 | □安全弁に放出管を設置 |  |  |
|  | 規則19条 5号 | プロテクター 内にガス漏れ 検知器設置 | □有（常時監視システム接続） □無 無の場合の措置： | 有：プロテクター 内部の写真 無：※措置の内容 を示すこと |  |
| （1） 貯蔵能力 1,000 kg 未満の 技術基準 | 規則19条 1号ヨ | 2 m以内に ある火気を さえぎる措置 | □2 m以内に火気無し □2 m以内に火気有り 火気をさえぎる措置： | 容器設置場所周辺図 収納庫内設置の場 合は、収納庫の構 造図 ※措置の詳細を示 すこと |  |
|  |  | 屋外設置 | □屋外 □既製品収納庫 □その他（ ） |  |  |
|  | 規則19条 1号タ | 容器を40℃以 下に保つ措置 | □屋根 □その他（ ） |  |  |
| （2） 貯蔵能力 1,000 kg 以上 3,000 kg 未満の 技術基準 | 規則19条 2号イ | 保安物件 までの距離 | 第一種保安物件 m | 容器設置場所周辺図 ※措置の詳細を示 すこと |  |
|  |  |  | 保安物件の種類：学校・病院・ その他（ ） |  |  |
|  |  |  | 第二種保安物件 m |  |  |
|  |  |  | 保安距離が確保できない場合の措置： |  |  |
|  | 規則19条 2号ロ | 火気取扱施設 との距離 | □5 m以内に火気取扱施設無し □5 m以内に火気取扱施設有り 流動防止措置： | ※措置の詳細を示 すこと |  |
|  | 規則19条 2号ハ | 屋根又は遮へ い板の設置 | □既製品収納庫 □その他（ ） | 左欄の事項を確認 できる写真又は図面 |  |
|  | 規則19条 2号ニ | 消火設備 | 消火器の能力 A－( )B－( ) 消火器の個数 個 |  |  |

（備考）1　×印の項は記載しないこと。　2　表中の「□」には該当する項目にレ点で記入すること。

3　共通技術基準及び、貯蔵能力に応じて（1）、（2）のどちらか一方を記載すること。