| 別紙2－3 貯蔵設備技術基準表 バルク貯槽（1,000 kg未満） |  |  | 添付書類及び留意事項 | ×組合 使用欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規則19条 3号イ、ハ | 貯槽の構造 附属機器 | □特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証 □バルブ認定書 □プロテクター保護 | 合格証又は適合証の 写し 認定書の写し |  |
| 規則19条 3号ロ | 保安物件まで の距離 | 第一種保安物件 m 保安物件の種類：学校・病院・ その他（ ） | 貯槽設置場所周辺図 ※措置の詳細を示す こと |  |
|  |  | 第二種保安物件 m |  |  |
|  |  | 保安距離が確保できない場合の措置： |  |  |
| 規則19条 3号ハ（5） | ガス取出弁 | □ガス放出防止器 □緊急遮断装置 □供給管の損傷を防止する措置 | 左欄の事項を確認で きる写真又は図面 |  |
| 規則19条 3号ハ（6） | 液取出弁 | □ガス放出防止器 □緊急遮断装置 □配管又は集合装置に接続しない |  |  |
| 規則19条 3号ハ（9） | 警戒標 | □液化石油ガス又はLPガス □火気厳禁 |  |  |
| 規則19条 3号ハ（10） | 緊急連絡先 | □別紙のとおり表示する |  |  |
| 規則19条 3号ハ（12） | 腐食防止 転倒防止措置 | □支柱又はサドルを取り付ける |  |  |
| 規則19条 3号ニ （地盤面 上に設置 するバル ク貯槽の 基準） | 基礎 | 基礎の材質： 地盤面からの高さ： cm □アンカーボルト固定 | 基礎図 ※左欄の事項を確認 できる写真又は図面 |  |
|  | 自動車等車両が 接触しない措置 | 措置の方法： |  |  |
|  | 電気的接続 | □アース □その他（ ） |  |  |
|  | 安全弁 | □安全弁に放出管を設置 |  |  |
| 規則19条 3号ヘ | 2 m以内にあ る火気をさえ ぎる措置 | □2 m以内に火気無し □2 m以内に火気有り 火気をさえぎる措置： | 貯槽設置場所周辺図 ※措置の詳細を示す こと |  |
|  | 屋外設置 | □屋外 □既製品収納庫 □その他（ ） |  |  |
| 規則19条 5号 | プロテクター 内にガス漏れ 検知器設置 | □有（常時監視システム接続） □無 無の場合の措置： | 有：プロテクター内部の写真 無：※措置の詳細を 示すこと |  |

（備考）　1　×印の項は記載しないこと。　2　表中の「□」には該当する項目にレ点で記入すること。

3　地盤面下に埋設するバルク貯槽の基準（規則19条3号ホ）は省略する。