一般則様式第21（第37条関係）

液石則様式第21（第38条関係）

冷凍則様式第13（第26条関係）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 高圧ガス販売事業届書 | 一般液石冷凍 | ×整理番号 |  |
| ×受理年月日 | 年　　 月　　 日 |
| 名　　　　　　称（販売所の名称を含む。） |  |
| 事務所（本社）所在地 | 〒電話 |
| 販売所所在地 | 〒電話 |
| 販売をする高圧ガスの種類 |  |

年　　 月　　 日

住　　　　所

氏　　　　名

法人にあっては、名

称及び代表者の氏名

燕・弥彦総合事務組合　管理者　殿

備　　考 １ ×印の項は記載しないこと。

２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名

　 は必ず本人が自署するものとする。

販 売 計 画 書

1　販売の目的

２　販売の方法（該当項目全てをチェックする）

　　　□　容器置場を設置して販売する

　　　□　容器置場を設置せず、卸店の容器置場から充てん容器等を運搬して販売する

　　　□　容器置場を設置せず、直接充てん容器等を運搬せずに販売する

　　　□　大型冷凍設備を販売する

３　販売するガスの種類（足りない場合は追加で添付してください）

|  |  |
| --- | --- |
| ガ　ス　の　区　分 | ガ　　ス　　の　　名　　称 |
| その他のガス |  |
| 冷凍設備内の高圧ガス |  |
|  |  |

４　容器置場の有無（○で囲む）

　　有り　　　　　無し

一般高圧ガス保安規則・冷凍保安規則の技術上の基準に関する事項(フロン販売用)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 適　用　法　令 | 基　準　内　容 | 申　請　内　容 |
| 一般則第40条第1号冷凍則第27条第3号 | 　高圧ガス引渡先の保安状況を明記した台帳を備えること |  |
| 一般則第40条第2号冷凍則第27条第1号 | 　{充填容器等・冷媒設備}の引渡は、外面に{容器の使用上支障のある腐食・その強さを弱める腐食}、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、{当該ガス・冷媒ガス}が漏洩していないものをもってすること。 |  |
| 冷凍則第27条第2号 | 冷凍設備には転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 |  |
| 一般則第95条第1項 | 　高圧ガス容器により授受した場合は、充てん容器の記号及び番号、充てん容器ごとの高圧ガスの種類及び充てん圧力（液化ガスについては充てん質量）、授受先並びに授受年月日を記録し、２年間保存する。 |  |

販売高圧ガス貯蔵届

年　　月　　 日

燕・弥彦総合事務組合　管理者　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者

住　　　　所

氏　　　　名

電話番号

法人にあっては、名

称及び代表者の氏名

下記のとおり、販売する高圧ガスを貯蔵したいので、届け出ます。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 名　称（販売所の名称を含む） |  |
| 事務所（本社）所在地 | 電話番号 |
| 販売所所在地 | 電話番号 |
| 貯蔵場所所在地 |  電話番号 |
| 貯蔵する高圧ガスの種類 |  |
| ※受付欄 | ※経過欄 |
|  |  |

添付書類

１　高圧ガス保安法第１５条第１項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類

２　貯蔵場所の構造を示す図面

３　貯蔵場所の付近の状況を示す図面

注１　氏名又は代表者の氏名については、記名押印又は署名のいずれかにより記載してください。

　２　※印の欄は、記載しないでください。

貯蔵の方法に係る技術上の基準

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 適 用 法 令 | 基　　準　　内　　容 | 届 出 内 容 |
| 一般則第18条第1項第2号イ | 可燃性ガス又は毒性ガスの充填容器等の貯蔵は、通風の良い場所ですること。 | 　 |
| 一般則第6条第2項第8号イ | 充填容器等は、充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。 |  |
| 一般則第6条第2項第8号ロ | 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充填容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。 |  |
| 一般則第6条第2項第8号ハ | 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。 |  |
| 一般則第6条第2項第8号ニ | 容器置場（不活性ガス及び空気を除く。）の周囲２ｍ以内において、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 |  |
| 一般則第6条第2項第8号ホ | 充填容器等は常に温度40度以下に保つこと。 |  |
| 一般則第6条第2項第8号へ | 充填容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 |  |
| 一般則第6条第2項第8号ト | 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。 | 　 |
| 一般則第18条第1項第2号ホ | 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしないこと。 |  |
| 一般則第18条第1項第2号へ | 一般複合容器等であって当該容器の刻印等において示された年月から15年を経過したものを高圧ガスの貯蔵に使用しないこと。 |  |

貯蔵するガスの種類及び貯蔵量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ガス名 | 容器の種類 | 容器の本数 | 貯蔵量 |
|  | kg | 本 | kg |
|  | kg | 本 | kg |
|  | kg | 本 | kg |
| 最 大 貯 蔵 量（　合　計　） |  | 本 | kg |

一般則様式第２（第４条関係）

液石則様式第２（第４条関係）

冷凍則様式第２（第４条関係）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　高圧ガス製造（事業）届書 | 一般液石冷凍 | ×整理番号 |  |
| ×受理年月日 |  　 　年　　　月　　　日 |
| 名称（事業所の名称を含む。） |  |
|  事務所（本社）所在地 |  〒  　 電話 |
|  事業所所在地 | 　〒  　 電話 |
| 製造する高圧ガスの種類 |  |

年 　　月 　　日

住　　　　所

氏　　　　名

 法人にあっては、名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 称及び代表者の氏名

 燕・弥彦総合事務組合　管理者　殿

備　　考１　　×印の項は記載しないこと。

 ２　　氏名を記載し、押印をすることに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。

製造計画書（フルオロカーボン移充てん用）

１　製造の目的

２　処理能力（㎥／日）

３　高圧ガス設備等の概要

４　一般高圧ガス保安規則第12条の技術上の基準に対応する事項

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条項 | 準用事項 | 基　　　　準 | 対 応 状 況 |
| 第12条第1項第２号 | 第８条第１項第１号 | 製造施設は、引火性又は発火性の物を堆積した場所の付近にない。 |  |
| 第８条第１項第２号 | 製造施設には、製造作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げる。 |  |
| 第８条第１項第４号 | 可燃性ガス、特定不活性ガスの製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設ける。 |  |
| 第12条第２項第１号 |  | 高圧ガスを容器に充てんする時には、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物を堆積した場所から５ｍ以内でしない。 |  |
| 第12条第２項第２号 | 第６条第２項第４号 | 高圧ガスの製造は、製造設備の使用開始時及び使用終了時に異常の有無を確認するほか、１日に１回以上設備の作動状況を点検し異常のある時は危険を防止する措置を講ずる。 |  |
| 第６条第２項第５号 | ガス設備の修理又は清掃は、予め作業の責任者を定め、作業計画に従い、作業責任者の監視の下に行うこと。又修理等が終了した時は、当該ガス設備が正常に作業することを確認した後で製造を行う。可燃性ガス、特定不活性ガスのガス設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずる。 |  |
| 第６条第２項第６号 | 製造施設に設けたバルブを操作する場合には、過大な力を加えない。 |  |
| 第６条第２項第８号 | （１）充填容器と残ガス容器は区分しておく。（２）容器置場には必要なもの以外は置かない。（３）容器置場（可燃性ガス、特定不活性ガス）の周囲２ｍ以内において、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かない。（４）充填容器等は常に温度40度以下に保つ。（５）充填容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、粗暴な取扱をしない。 |  |

冷凍則販売保安台帳

|  |  |
| --- | --- |
| 販売先名称 | 電話番号　　　　　（　　） |
| 所在地 |
| 引渡場所 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 営業担当者 |  |  |  |  |  |  |
| 保安責任者 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般消費者 | ガスの使用状態 | * 第一種製造者
 | 許可・届出年月日　　　年　　　月　　　日 | 許可・届出番号第　　　　　号 |
| * 第二種製造者
 |
| * その他の製造者
 | ガス名 | 冷凍能力トン／日 |
| * 法の適用除外冷凍機
 |
| 冷凍機の仕様 | 機器製造業者 | 機器の詳細　　別紙　　　　のとおり |
| 機器形式名 | 製造番号 |
| 設置業者 | 設置年月日 |
| 機器製造業者 | 機器の詳細　　別紙　　　　のとおり |
| 機器形式名 | 製造番号 |
| 設置業者 | 設置年月日 |
| 機器製造業者 | 機器の詳細　　別紙　　　　のとおり |
| 機器形式名 | 製造番号 |
| 設置業者 | 設置年月日 |
| 機器製造業者 | 機器の詳細　　別紙　　　　のとおり |
| 機器形式名 | 製造番号 |
| 設置業者 | 設置年月日 |
| 高圧ガス保安法令の規制に関する教示の有無　　有　・　無 |
| 教示年月日 |  |  |  |  |  |  |
| 教示の対象者 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 販売事業者 | 業務内容　□  | 卸売　　□ 小売　　□ 兼業　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 販売ガスの品目 |
| 高圧ガス保安法届出 | 届出年月日年　　　月　　　日 | 届出番号第　　　　　号 |
| 届出されている販売する高圧ガスの区分 | * 冷凍設備内の高圧ガス　　　　　□ その他のガス

 （冷凍則による販売）　　　　　　 （一般則による販売） |
| 液化石油ガス法登録 | 登録年月日年　　　月　　　日 | 登録番号 |
| 販売主任者又は販売責任者氏名 |
| 容器置場の有無 | 有　（詳細は別紙のとおり）　　　無 |

|  |  |
| --- | --- |
| 販売先名称 | 電話番号　　　（　　　） |
| 　年　　月　　日 | 保　　安　　記　　録 | 印 |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |
| * ・
 |  |  |

